Опросный лист  для заказа ячеек КРУН,К-26,К-112,ПСС

Изготовитель: ООО «Металлпрогресс-сервис», http://ktp-31.okis.ru/

тел./факс: +7(4722) 217458

тел.: +7(905) 6788907, e-mail: ktp31@mail.ru

| № п/п | Запрашиваемые данные | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Схема главных цепей | 1-стороннее питание | 2-стороннее питание |
| 2. | Номер схемы главных цепей | СКУ-161 | СКУ-162 |
| 3. | Номинальное напр., кВ | 6 | 10 |  |  |
| 4. | Номинальный ток, А | 630 | 1000 |  |  |
| 5. | Исполнение ввода | воздух | кабель |  |  |
|  | Исполнение вывода | воздух | кабель |  |  |
| 6. | Тип вакуумного выключателя или выключателя нагрузки | ВВ/TEL-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВБП-10-20/1000 |  |  |
|  |  | ВВУ-СЭЩ-П-20/1000 |  |  |
|  |  | ВБСК-10-20/630 |  |  |
|  |  | ВНА-10/630-20з (зп) |  |  |
| 7. | Шинный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 8. | Линейный разъединитель | РВЗ-10/630(1000) |  |  |
| 9. | Опер. напр. цепей управл., В | ~220 |  |  |
| 10. | Опер. напр. питания РЗА, В | =220 | ~220 |  |  |
| 11. | Тр-р напряжения (ТН) | 3хЗНОЛ.06 |  |  |
| 12. | Тр-р собствен. нужд (ТСН) | ОЛС-1,25 |  |  |
| 13. | Предохранитель тр-ра | ПКН-001 |  |  |
| 14. | Тр-р тока коэф. тр-ции, кл.точности, количество кол-во | ТОЛ-СЭЩ-10 ТПЛ-10 |  |  |
| 15. | Счетчик | Меркурий 230 | СЭТ3а-01-01 |  |  |
|  |  | ) Тип модема |  |  |
| 16. | Тр-р тока нулев. посл-ти | ТЗЛМ | ТЗРЛ |  |  |
| 17. | Тип микропроцессорной защиты |  |  |
| 18. | Токовые реле | МТЗ |  |  |
|  |  | Отсечка |  |  |
|  |  | Перегрузка |  |  |
| 19. | Земляная защита | РТ-40/0,2 | ЗЗН-1 |  |  |
| 20. | Ограничение нагрузки |  |  |
| 21. | АПВ | 1-кратн. | 2-кратн. |  |  |
| 22. | Разрядники | РВО | ОПН |  |  |
| 23. | Количество и сечение кабеля |  |  |
| 24. | Обогрев шкафа (с ДТКБ-48) | Да (через ДТКБ-48) |  |
| 25. | Количество заказываемых ячеек |  |  |
| 26. | Штатно устанавливаемое оборудование |  |
| 27. | Дополнительно заказываемое оборудование |  |
| 28. | Сроки поставок |  |
| 29. | Данные заказчика | Наименование объекта |  |
|  |  | Заказчик и его адрес |  |

Согласовано:

___________                                             ______________________________________

(название организации)                                                                                           (подпись)