Опросный лист на КСО-298

В комплект поставки входят:                                                                                                                                                              Варианты расположения камер КСО-298 :

# Text boxes

| № | ЗАПРАШИВАЕМЫЕ ДАННЫЕ | ОТВЕТЫ ЗАКАЗЧИКА |
| --- | --- | --- |
| 1 | Порядковый номер камеры в РУ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10, … |
| 2 | Номинальное напряжение КСО-298 |  | кВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Номинальный ток сборных шин |  | А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ток термической стойкости | 20 | кА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Схема главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Назначение камеры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Номер и исполнение схемы главных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Номер схемы вспомогательных цепей СЭК 40.2711. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Шинный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Линейный разъединитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Выключатель, тип, ток, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Трансформатор тока: тип, коэффициент трансформации, класс точности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор напряжения: тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Трансформатор собственных нужд: тип, напряжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Предохранители: тип и ток плавкой вставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Трансформаторы тока нулевой последовательности: тип и количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Устройства контроля напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Элементы электромагнитной блокировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реле, требующие уточнения характеристик | Вид защиты | МТЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Отсечка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Перегрузка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Защита от замыкания на землю |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Наличие учета и тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Род тока вспомогательных цепей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Тип ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДОПОЛНИТЕЛЬНО |
| 27 | Шкаф ШЭ, схема |  |
| 28 | Шкаф ШАП |  |
| 29 | Шкаф автоматики и обогрева |  |
| 30 | Шкаф вентиляции |  |
|  | ДАННЫЕ О ЗАКАЗЧИКЕ И ПРОЕКТАНТЕ |
| 31 | Наименование объекта |  |
| 32 | Наименование заказчика и её адрес |  |
| 33 | Проектная организация и её адрес |  |

| Количество шинных мостов, комплекты |  |
| --- | --- |
| Расстояние между фасадами, мм |  |
| Количество боковых экранов (левых), шт. |  |
| Количество боковых экранов (правых), шт. |  |

|  | Фасад |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |

|  | Фасад |  |
| --- | --- | --- |
|  | Фасад |  |

|  | Фасад |  |
| --- | --- | --- |

Двурядное исполнение: «фасад к фасаду»

Двурядное исполнение: «тыл к тылу»

Однорядное исполнение

Другой тип