Заказчик: ________________________________________________________

Адрес: ___________________________________________________________

Телефоны: _______________________________________________________

ОПРОСНЫЙ  ЛИСТ

на  ЯКНО 6-10 Кв_____

|  | Номинальное Напряжение |  | Схема первичных соединений |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Номинальный ток шин |  |  |
| 1 | Назначение шкафа |  |
| 2 | Порядковый номер шкафа по плану |  |
| 3 | Номинальный ток главных цепей шкафа, А |  |
| 4 | Ввод | Воздушный/ кабельный |
| 5 | Вывод | Воздушный/ кабельный |
| 6 | Силовой выключатель, (выключатель нагрузки) | Тип |  |
| 7 |  | Номинальный ток,А |  |
| 8 |  | Ном.ток откл., кА |  |
| 9 | Предохранитель, ном.ток плавкой вставки |  |
| 10 | Трансформаторы тока | Коэф. Трансформации |  |
| 11 |  | Кол-во |  |
| 12 |  | Класс точности |  |
| 13 | Трансформаторы напряжения |  |
| 14 | Тр-р тока нулевой последовательности ТЗЛМ |  |
| 15 | Ограничители перенапряжений, ОПН тип |  |
| 16 | Мощность трансформатора собственных нужд, кВА |  |
| 17 | Трехфазная группа 3хЗНОЛ.06 |  |
| 18 | Напряжение оперативного тока, А |  |
| 19 | Микропроцессорное устройство защиты | Тип |  |
| 20 |  | Функции защиты |  |
| 21 | Характеристики | отсечка, тип |  |
| 22 |  | Максимальная токовая защита, тип |  |
| 23 | Амперметр |  |
| 24 | Вольтметр |  |
| 25 | Счетчик энергии | Активный |  |
| 26 |  | Реактивный |  |
| 27 | Обогрев шкафа автоматический |  |
| 28 | Ручной |  |

Изготовитель: ООО «Металлпрогресс-сервис», http://ktp-31.okis.ru/